Ce document est disponible sur notre site internet : www.portdepapeete.pf

A retourner à l’adresse suivante : trafficmaritime@portppt.pf

Les sociétés seront autorisées à effectuer leurs opérations de transfert d’huile, du navire vers le lieu de transfert mentionnés ci-dessous, sous réserve d’acceptation de la Capitainerie, à l’endroit et aux dates et heure indiqués par celle-ci.

| CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | Vous devrez impérativement effectuer ces travaux conformément aux mesures réglementaires de sécurité et de respect de l’environnement, et aux conditions suivantes : - Dispositif de pompage, de transfert par flexibles, de connexion correctement mis en œuvre - Arrêt immédiat des opérations en cas de fuites sur un point de la chaîne de transfert - Procédure d’arrêt d’urgence convenue entre les 2 parties (transmetteur, récepteur) - Les éventuels réceptacles devront être posés sur des bacs de rétention et couverts - Pas d’opération de transfert en cas de pétrolier en opération de déchargement - Travaux à chaud interdits - Tous moyens de sécurité prêts à fonctionner immédiatement - Pas d’avitaillement en hydrocarbures sur l’un des engins durant chaque opération - Sécurité assurée par les parties concernées - En cas d’écoulement, de souille ou de dépôt résiduel pollué, le nettoyage et les remises en état seront à la charge du demandeur de l’opération - La voie de circulation mobilisée pour l’opération devra être dégagée dès que possible - Prévenir immédiatement en cas d’incident ou d’accident à Papeete; à Moorea. - la vigie au; 40 42 12 12; - VHF 12. - l’officier de permanence; 89 70 16 33; - l’officier de port; 89 70 16 33. - la capitainerie; 40 47 48 82; - le Responsable du Port de Vaiare; 89 44 04 40 + VHF 12. - La capitainerie se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée afin de lever tout risque d’extension d’incident ou d’accident qui pourrait compromettre la bonne exploitation du port et de ses ouvrages - Le service du suivi et de la protection de l’environnement se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée pour lever tout risque de pollution du plan d’eau et/ou du terre-plein Le destinataire s’engage à remettre une copie de ce document à toutes les personnes concernées par ces consignes de sécurité. |
| --- | --- |

Cette consigne peut être requise par tout agent de la capitainerie, de la police portuaire ou du service du suivi et de la protection de l’environnement pour vérification de l’application des prescriptions.

| CADRE RÉSERVÉ AU DEMANDEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Société représentant le navire : |  |  |  |  |  |  | CACHET ET SIGNATURE J’atteste avoir pris connaissance des consignes de sécurité sur la 1ère page du présent document Le : / / |
| Société collectant les huiles : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du navire : |  |  |  |  |  |  |  |
| Au poste à quai : |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu vers lequel les huiles vont être transférées : |  |  |  |  |  |  |  |
| Début des travaux : | Date : |  | / / |  | Heure : | HH mn |  |
| Fin des travaux : | Date : |  | / / |  | Heure : | HH mn |  |

| CADRE RÉSERVÉ À LA CAPITAINERIE DU PORT AUTONOME DE PAPEETE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFFUSION : | SPE – SP – RPP – VIGIE – SPR – |  |  |  |  |  |  |
| N° Escale PAP : |  |  |  |  |  |  |  |
| Les travaux sont autorisés au poste à quai : |  |  |  |  |  |  |  |
| Début des travaux : |  |  | Date : | / / |  | Heure : | HH mn |
| Fin des travaux : |  |  | Date : | / / |  | Heure : | HH mn |

| Surveillant de Port | Chargé de l’Environnement |  | Officier de Port |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Date : / / | Date : / / |  | Date : / / |  |
| # Etabli par : | ☐ Favorable | ☐ Défavorable | ☐ Acceptée | ☐ Refusée |
| # Visa : | Commentaires : |  | Commentaires : |  |
|  | Visa : |  | Visa : |  |